## 【工務店向け】
【せやま基準一覧表（登録時 仕様確認書）】 ※登録時仕様確認書とは？…「せやま印工務店」に求められる、紹介顧客との契約書の見積において考慮されるべき「せやま基準」をまとめた資料
【せやま性能基準】優先度「★★★」の項目が、せやま印工務店登録の必須条件です。 | [9 empty] | 【せやま標準仕様】優先度「★★★」の項目が、せやま印工務店登録の必須条件です。 | [5 empty] | 最終更新日 | 2026-08-05
|  |  |  | ↓入力 | ↓入力 | [8 empty] | ↓入力 | ↓入力
項目 |  |  | 優先度 | 【判定】 ×/△/〇/◎ | 工務店の仕様詳細 /メーカー・商品名 | × 完全に不足 | △ 少し不足 | 〇 『ちょうどいい塩梅』 | ◎ 余裕があれば | 項目 |  |  | 優先度 | 【判定】 ×（オプション）/ 〇（標準仕様） | 工務店の仕様詳細 /メーカー・商品名 | 備考 | × | 〇
基本性能 | 窓 | サッシ | ★★★ | 〇 | （例）YKKAP APW330 | アルミ | アルミ樹脂複合 | オール樹脂 | サッシ内にウレタン充填 | 住宅設備 | キッチン/ 食器棚 | 幅250cm以上のキッチン | ★★★ |  |  | - | オプション | 標準仕様
|  | ガラス | ★★★ | 〇 |  | シングル | ペア | Low-Eペア | Low-Eトリプル |  |  | 食器洗浄機（深型） | ★★★
|  | 中空層 | ★★★ | 〇 |  | - | 空気 | アルゴンガス | クリプトンガス |  |  | 魚焼きグリル（水無両面） | ★★★
|  | スペーサー ※準防火地域の場合は、アルミスペーサーでOK | ★★ | 〇 |  | - | アルミ | 樹脂 |  |  |  | メンテナンス配慮型レンジフード | ★★
| 断熱 | UA値 | ★★★ |  |  | 省エネ基準クリアせず /断熱等級１～３ ＜詳細＞ ５～８地域：1.54以下 | 省エネ基準クリア /断熱等級４（最高等級） ＜詳細＞ ５～８地域：0.87以下 | ZEH基準クリア(４地域のみ変更) ＜詳細＞ ５～８地域：0.6以下 ３～４地域：0.5以下 １～２地域：0.4以下 ※1～4地域は防湿層の確保必須 ※HEAT20 G1レベルを目指す事 | HEAT20 G2/G3 ＜詳細（G2）＞ ６～８地域：0.46以下 ４～５地域：0.34以下 １～3地域：0.28以下 |  |  | 同時給排気型レンジフード（or差圧給気口） | ★★★
[12 empty] | 水切りかご | ★★★
[12 empty] | キッチン本体側の調理家電用防水コンセント（設置可能な場合） | ★★★
[12 empty] | 幅160cm以上のカップボード | ★★★
[11 empty] | ユニットバス /給湯器 | １坪サイズのユニットバス | ★★★ |  |  | -
|  | 屋根裏の断熱 種類（夏の暑さ対策） | ★★ |  |  |  | 天井断熱 | 屋根断熱 |  |  |  | 断熱浴槽＋断熱ふた | ★★★
|  | 屋根裏・天井の断熱 性能・厚み（夏の暑さ対策） | ★★★ |  |  |  | 壁の1倍 | 壁の2倍 （壁の断熱性能が高い場合は、1.5倍程度でも可能 ※個別判断） | 壁の3倍 |  |  | 人造大理石浴槽 | ★★
[12 empty] | 浴室乾燥機 | ★
|  | 床下の断熱（底冷え対策） | ★★ |  |  | 基礎断熱（外断熱） | 床断熱 | 基礎断熱（内断熱） |  |  |  | 追い焚き機能 | ★★★
|  | 玄関ドアの断熱 | ★★★ |  |  | D４・K4 | D3・K3 | D2・K2（熱還流率2.33以下） | ハイグレード品（熱還流率2.00以下が目安） |  |  | 節水シャワー | ★★★
| 気密 | C値 | ★★★ |  |  | 気密測定無/2.0超 | 2.0以下 | 0.7以下 | 0.4以下 |  |  | エコキュートorエコジョーズ | ★★★
| 換気システム | システム種類/ダクト計画（メンテナンス） | ★★★ |  |  | ダクトレス 第3種換気/ ダクトレス 第１種換気 | ダクト給気型 第１種換気 | ダクト排気型 第1種換気 ★推奨★ （例：マーベックス「澄家」） or ダクト排気型 第３種換気 （例：日本住環境「ルフロ」「ピアラ」 ガデリウス「JBDG」） |  |  | トイレ（１階） | 収納 | ★★ |  |  | -
[12 empty] | 自動洗浄（リモコン洗浄ボタン付き） | ★★★
[12 empty] | 自動ふた/便座開閉（リモコン開閉ボタン付き） | ★
[12 empty] | 使いやすい手洗いの位置（便器とは別or便器後ろの左右） | ★
[12 empty] | 紙巻き器（2連） | ★
メンテナンス | 外壁 | 外壁材 ※工務店がメンテナンス必要性の説明を行い、施主が納得すれば△でも可 | ★★★ ※ |  |  | 塗り壁/ALC | 高耐久の塗り壁/金属系サイディング | 窯業系サイディング | タイル |  |  | 暖房便座 | ★★★
[12 empty] | ウォッシュレット | ★★★
|  | 【窯業系サイディングの場合】セルフクリーニング機能 | ★★★ |  |  |  | セルフクリーニング機能なし | セルフクリーニング機能あり |  |  |  | タオルリング | ★★★
|  | 【窯業系サイディングの場合】外壁材の保証（色・塗膜など） | ★★★ |  |  | 保証無し | 10年保証 | 15年保証 | 20年以上保証 |  | トイレ（2階） | 自動洗浄（リモコン洗浄ボタン付き） | ★★★ |  |  | -
|  | 【シーリングを使用する場合】シーリング材の保証（ひび割れ） | ★★★ |  |  | 保証無し | 10年保証 | 15年保証 |  |  |  | 紙巻き器（2連） | ★
| 屋根 | 屋根材 | ★★★ |  |  | 化粧スレート スレート瓦 アスファルトシングル |  | ガルバリウム鋼板 | 高級ガルバリウム鋼板、瓦 ※瓦は耐震性が弱い |  |  | 暖房便座 | ★★★
[12 empty] | ウォッシュレット | ★★★
|  | 【ガルバリウム鋼板の場合】屋根材の保証（塗膜保証） | ★★★ |  |  | 保証無 | 10年保証 | 15年保証 |  |  |  | タオルリング | ★★★
|  | 屋根防水シート | ★★★ |  |  | アスファルトルーフィング940 |  | 改質アスファルトルーフィング | 高級改質アスファルトルーフィング |  | 洗面台 | 幅90cmの洗面台 | ★★★ |  |  | -
| バルコニー | バルコニー防水 | ★★ |  |  |  | シート/ウレタン/FRP防水 | 板金防水 | ステンレス板金防水 |  | 玄関ドア | リモコンキー/カードキー | ★★★ |  |  | -
| 太陽光発電システム ※オプション扱い | パネル（モジュール） ※オプションで採用する場合 | ★★★ |  |  | 高温高湿試験 データ公開無 | 高温高湿試験 2000時間未満 | 高温高湿試験 2000時間以上 ※マキシオン（旧サンパワー）も提案可能 | マキシオン（旧サンパワー）のパネル |  |  | 室内で施錠できる操作盤 | ★★
[12 empty] | 録画機能付きインターホン | ★★★ |  |  | -
|  | パワーコンディショナー（発電効率） ※オプションで採用する場合 | ★★ |  |  | MPPT無し | ストリング個数＞MPPT個数 | ストリング個数＝MPPT個数 |  | 照明・カーテン ・コンセント他 | 照明 | 全室LED照明 | ★★★ |  |  | 主寝室や子ども部屋の居室も含む
地震・シロアリ・災害対策 | 地盤・基礎 | 地盤保証 | ★★★ |  |  | 保証無 |  | 10年保証 | 20年保証 |  |  | 人感センサー機能付き照明 | ★★★ |  |  | １～２か所が目安
|  | 基礎種類（木造の場合） ※凍結深度への考慮が必要なエリアは布基礎でOK | ★★★ |  |  |  | 布基礎 | ベタ基礎 |  |  |  | 調光機能付き照明 | ★★ |  |  | リビング・ダイニング・主寝室推奨（子ども部屋はシーリングライトで対応）
|  | 基礎高 | ★★★ |  |  | 30cm以上 | 35cm以上 | 40cm以上 | 45cm以上 |  |  | 調色機能付き照明 | ★ |  |  | リビング・ダイニング推奨
| シロアリ対策 | シロアリ対策 | ★★★ |  |  | 防蟻剤吹付け | 防蟻剤加圧注入/ ネオニコチノイド系の防蟻防湿シート | ピレスロイド系の防蟻防湿シート | ピレスロイド系の防蟻防湿シート ＋防蟻剤処理 |  |  | ペンダントライト | ★★ |  |  | キッチン手元灯iorダイニング推奨
[12 empty] | 外部照明 | ★★★ |  |  | 駐車場周りを推奨
| 設計強度 | 耐震等級 | ★★★ |  |  | 耐震等級１ | 耐震等級１（壁量のみ等級2・3相当） | 耐震等級２ | 耐震等級３ |  | カーテン | カーテン | ★★★ |  |  | リビング・ダイニング・全居室推奨
|  | 構造の計算方法 | ★★★ |  |  |  | 計算無し（4号申請） | 簡易計算（性能表示制度による認定取得） | 許容応力度計算 |  |  | 網戸 | ★★★ |  |  | 全ての窓に設置推奨
|  | 壁直下率（プラン時目標値） | ★★ |  |  | 非公開 | 50%未満 | 50%以上 | 60%以上 |  | 収納 | 収納内の棚板/ハンガーパイプ/枕棚等 | ★★★ |  |  | 設置可能な収納全てに、棚板やハンガーパイプ等設置を推奨
|  | 偏心率（設計時目標値） | ★ |  |  | 0.3以下 | 0.25以下 | 0.2以下 | 0.15以下 |  |  | WIC・SICの収納が選択できる | ★
| 災害対策 | 火災対策 | ★★ |  |  |  | 非省令準耐火構造 | 省令準耐火構造 |  |  | コンセント | TV端子付きコンセント | ★★★ |  |  | １か所が目安
|  | 水災対策（基礎高さ） | ★ |  |  |  | 地盤から45cm未満 | 地盤から45cm以上 |  |  |  | 居室コンセント | ★★★ |  |  | 居室あたり２か所が目安
|  | 水災対策（給湯器配管処理） | ★★★ |  |  |  | シーリング処理無し | シーリング処理有り |  |  |  | お掃除ロボ/携帯電話充電用コンセント | ★★ |  |  | 必要に応じて
|  | 水災対策（換気システム排気口） ※澄家を採用した場合 | ★★★ |  |  |  | 一般タイプを使用 | ハザードエリアのみ積雪地域タイプを使用 |  |  |  | インターネット配管 | ★★★ |  |  | １か所が目安
|  | 風災・空き巣対策 | ★★ |  |  |  | シャッターor防災窓無し | LDの大きな窓：シャッターor防災窓 | 全室の大きな窓：シャッターor防災窓 |  |  | 外部コンセント | ★★★ |  |  | １か所が目安
[11 empty] | 洗濯 | 外部物干し金物（ベランダ等） | ★★★
|  |  |  | …最重要5大要素 | [7 empty] | 部屋干し金物（洗面所） ※洗面所以外でも１か所設置でOK | ★★★
【せやま基準価格】 | [11 empty] | 部屋干し昇降式金物（洗面所以外） | ★
[11 empty] | 防音・防臭・他 | ソフトクローズドア（閉める方向） | ★★★
[12 empty] | ニッチ（1か所） | ★
[12 empty] | 2階防音配管 | ★★
|  |  |  | ↓入力 | ↓入力 |  | ↓入力 |  |  |  |  | シューズクローク換気扇 | ★
項目 |  |  | 優先度 | 【判定】 ×基準価格超え/ 〇基準価格と同額/ ◎基準価格より安い | 基準プラン【延床面積30坪】の 工務店提示価格の目安 （税抜/万円） | エリア |  | せやま基準価格（税抜） ※ 太陽光システム無の場合 |  |  |  | 立水栓 | ★★★
[10 empty] | デザイン | 外観 | 基礎保護材 | ★★
[12 empty] | 外壁材の選択肢明示 | ★★★（説明必須） |  |  |  | 説明無し | プレゼン資料で説明
バルコニー手摺の選択肢明示
基準プラン【延床面積30坪】の 工務店提示価格の目安（税抜/万円） |  |  | ★★★ |  | <太陽光システム無の場合> | 都道府県 | 宮崎 | 2150 |  |  |  | 玄関ドアの選択肢明示
外部サッシの選択肢明示
[6 empty] | 省エネ区分 | 7 |  |  |  |  | 屋根材の選択肢明示
軒天の選択肢明示
※「基準プラン【延床面積30坪】の工務店提示価格の目安」は、基準プランと同等サイズ・同等形状の場合の金額を記入 ※「都道府県」は、登録本店所在地が基準 ※「省エネ区分」は、施工エリアの大半を占める区分 ※施工エリアが複数の都道府県にまたがる場合は、基準価格が低い都道府県を基準とする | [5 empty] | 【せやま基準価格の計算方法】 「基本価格2,000万円(税抜)」+「エリア調整」+「寒冷地調整」+「ウッドショック調整」 |  |  |  |  | 内観 | 床材の選択肢明示（フローリング・クッションフロア） | ★★★（説明必須）
建具の選択肢明示（扉）
壁紙の選択肢明示（アクセントクロス）
照明の選択肢明示（ダウンライト、ペンダントライト等）
[6 empty] | 基本価格 | [5 empty] | カーテンの選択肢明示（ロールスクリーン等）
[6 empty] | 2,000万円(税抜) | [5 empty] | 階段手摺の選択肢明示（オープン手摺等）
[6 empty] | + | [5 empty] | インテリアコーディネーターによるコーディネートの有無 | ★
[11 empty] | 住宅設備 | 住宅設備のメーカー/商品グレードの明示 | ★★★（説明必須）
[6 empty] | エリア調整 | 都道府県 |  | 最低時給（2022年度） |  |  | キッチン・食器棚の色の選択肢明示
[6 empty] | 0円 | 青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、徳島、香川、愛媛、高知 佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |  | ～879円 |  |  | ユニットバスの色の選択肢明示
トイレの色の選択肢明示
記入日 ： 2022 年 月 日 | [5 empty] | +50万円 | 北海道、宮城、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨 長野、岐阜、滋賀、奈良、和歌山、岡山、山口、福岡 |  | 880～929円 |  |  | 洗面台の色の選択肢明示
[10 empty] | 保証・工事・ アフター | 保証 | 外壁材 色・塗膜などの保証（15年） | ★★★（窯業系サイディングの場合） |  |  |  | オプション | 標準仕様
[6 empty] | +100万円 | 埼玉、千葉、静岡、愛知、三重、京都、大阪、兵庫、広島 |  | 930～1029円 |  |  | 外壁シーリング ひび割れ保証（15年） | ★★★（シーリングを使用する場合）
□ BE ENOUGHからの紹介顧客（クルー）に対して、本資料記載の基準・仕様・金額にて提案することを約束します。 | [5 empty] | +120万円 | 東京（23区以外）、神奈川（横浜市・川崎市以外） |  | 1030円～（郊外） |  |  | 屋根材 塗膜保証（15年） | ★★★（ガルバ鋼板の場合）
[6 empty] | +150万円 | 東京23区、横浜市・川崎市 |  | 1030円～（都心部 ） |  |  | 瑕疵保険（10年） | ★★★
[6 empty] | + | [5 empty] | 地盤保証（10年） | ★★★
[12 empty] | 完成保証（建築中） | ★
[6 empty] | 寒冷地調整 | 省エネ区分 |  | 主なエリア |  | 工事/アフター | 工事報告体制（工事中は、週1回程度が目安） | ★★
[6 empty] | 0円 | 5～8地域 |  | 関東～関西～九州など |  |  | アフター定期点検（2年,５年,９年半が目安）＋永久フォロー | ★★★
[6 empty] | +50万円 | 3～4地域 |  | 東北・長野・新潟など | 付帯工事 【注意点】 標準的な土地の場合の金額（どんな土地であっても必要な金額）を見積に含める事を目的にしている為、建築地の状況により、別途付帯工事費用が必要になる場合があります。 別途付帯工事費用が必要かどうは、工務店に直接確認しながら進めてください。 | 建築準備 | 敷地内給排水工事 | ★★★ |  |  | 道路から宅地内への引込工事等は別途費用が必要
[6 empty] | +100万円 | 1～2地域 |  | 北海道・青森など |  |  | 仮設工事 | ★★★
[6 empty] | + | [5 empty] | 土砂処分費 | ★★★ |  |  | 高低差がある場合などは別途費用が必要
[11 empty] | 現場費用 | 産廃処理費 | ★★★ |  |  | 建築現場の状況によって、別途費用が発生する場合あり
[6 empty] | ウッドショック等調整 | 時期 |  | 備考 |  |  | 現場諸経費（交通費・駐車場費用等も含む） | ★★★
[6 empty] | 0円 | ～2021年5月 |  | 情勢を見ながら 随時決定していきます |  |  | 運搬費 | ★★★
[6 empty] | +100万円 | 2021年6月～2022年8月 |  |  |  | 調査/手続き /保険費用 | 地盤調査費 | ★★★ |  |  | 地盤改良工事費用は別途必要
[6 empty] | +150万円 | 2022年9月～現在 |  |  |  |  | 基本測量費 | ★★★ |  |  | 確定測量が必要な場合等は、別途費用が必要
[12 empty] | 設計費/諸官庁手続き費用 | ★★★ |  |  | 標準外の認定取得が必要な場合は、別途費用が必要
[12 empty] | 工事中保険等 | ★★★ |  |  | 入居後の火災保険は別途費用が必要
推奨
推奨

## 選択リスト
都道府県 | 基本価格+エリア調整 | 省エネ区分 | 寒冷地調整 | 時期 | ウッドショック調整 | 判定
北海道 | 2050 | 8 | 0 | ～2021年5月 | 0 | ◎
青森 | 2000 | 7 | 0 | 2021年6月～2022年8月 | 100 | 〇
岩手 | 2000 | 6 | 0 | 2022年9月～現在 | 150 | △
宮城 | 2050 | 5 | 0 |  |  | ×
秋田 | 2000 | 4 | 50 |  |  | -
山形 | 2000 | 3 | 50
福島 | 2000 | 2 | 100 |  |  | 〇
茨城 | 2050 | 1 | 100 |  |  | ×
栃木 | 2050 |  |  |  |  | -
群馬 | 2050
埼玉 | 2100 |  |  |  |  | 〇
千葉 | 2100 |  |  |  |  | △
東京（23区） | 2150 |  |  |  |  | ×
東京（23区以外） | 2120 |  |  |  |  | -
神奈川（横浜市・川崎市） | 2150
神奈川（横浜市・川崎市以外） | 2120
新潟 | 2050
富山 | 2050
石川 | 2050
福井 | 2050
山梨 | 2050
長野 | 2050
岐阜 | 2050
静岡 | 2100
愛知 | 2100
三重 | 2100
滋賀 | 2050
京都 | 2100
大阪 | 2100
兵庫 | 2100
奈良 | 2050
和歌山 | 2050
鳥取 | 2000
島根 | 2000
岡山 | 2050
広島 | 2100
山口 | 2050
徳島 | 2000
香川 | 2000
愛媛 | 2000
高知 | 2000
福岡 | 2050
佐賀 | 2000
長崎 | 2000
熊本 | 2000
大分 | 2000
宮崎 | 2000
鹿児島 | 2000
沖縄 | 2000